ГАОУ СПО Самарский техникум сервиса производственного оборудования

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

Организация и проведение открытого

аукциона по теме:

на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту внешнего электроснабжения по 2 категории и  монтажу узла учёта электрической энергии и оборудования электрощитовой в  учебном корпусе Государственного  автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования Самарский техникум сервиса производственного оборудования по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 212

Самара 2011 № извещения о проведении торгов

02

СОДЕРЖАНИЕ

1. Приглашение к участию в аукционе.

2. Общие требования к участнику размещения заказа и к порядку подачи заявок на участие в аукционе (для субъектов малого предпринимательства).

3. Задание на аукцион.

4. Форма заявки на участие в аукционе.

5. Общие правила подачи заявок на участие в аукционах.

6. Проект договора.

7. Договор обеспечения заявки.

Приглашение к участию в аукционе

1. Организатор аукциона: ГАОУ СПО Самарский техникума сервиса производственного оборудования 443011, г. Самара,  ул. Советской Армии, 212.  Т. 926-02-49

2. Официальный сайт в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе -   www.stspo.by.ru

Контактное лицо: Шаунцева Светлана Юрьевна

Контактный телефон: 8-902-323-50-80                      Е-mail: smr-ks@mail.ru

3. Предмет аукциона: выполнение работ по капитальному ремонту внешнего электроснабжения по 2 категории и  монтажу узла учёта электрической энергии и оборудования электрощитовой.

4. Максимальная цена договор – 1 206 000 (один миллион двести шесть тысяч) рублей.

Цена оказываемых услуг должна быть указана с учётом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Обоснование максимальной цены договора :

Начальная (максимальная) цена договора определена путем исследования Заказчиком рынка необходимых товаров, соответствующих предмету заключаемого  договора.

Начальная (максимальная) цена определена на основании анализа предложений  цен у поставщиков, осуществляющих реализацию товара и услуг в  г. Самаре,  путем расчета среднеарифметической цены у поставщиков, осуществляющих реализацию соответствующих  товаров и услуг.

| № п/п | Наименование Подрядчика | Цена |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Инвенком» | 1 200 000 |
| 2 | ООО «Вертикаль» | 1 220 000 |
| 3 | ООО «Альфа – М» | 1 180 000 |
| 4 | ООО «Сияние» | 1 224 000 |

5. «Шаг аукциона» -  60 000 (шестьдесят тысяч) рублей

6. Сумма обеспечения заявки – 12 000 (двенадцать тысяч) рублей

7. Место выполнения работ:

г. Самара, ул. Советской Армии, 212

8. Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата по настоящему договору производится Заказчиком за фактически выполненные работы в рамках 2012 года на основании счета на оплату, счета-фактуры и приложенного к нему акта выполненных работ, подписанного сторонами.

9. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов о допуске участников к торгам: г. Самара,  ул. Советской Армии, 212, приемная директора 16.07.2012 в 14.00.

10. Место, дата, время проведения аукциона: г. Самара,  ул. Советской Армии, 212, приемная директора 27.07.2012 в 14.00.

11. Форма аукциона: открытый по составу участников и форме подачи заявок аукцион.

6. Место и порядок приема заявок: Заявки принимаются по адресу: 443011г. Самара, ул. Советской Армии, д.212, приемная директора, с 27.06.2012 по  16.07.2012 до 14.00 ч. Местного времени

Срок окончания подачи заявок - 14 ч. 00 мин. 16.07.2012 г.

Общие требования к участнику размещения заказа и к порядку подачи заявок на участие в аукционе (для субъектов малого предпринимательства)

1. Общие требования к участнику размещения заказа.

1.1.1. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на заключение договора.

1.1.2. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

1.2. При размещении заказа путем проведения аукциона к участникам размещения заказа предъявляются следующие обязательные требования:

1) соответствие участников размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов;

2) непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника размещение заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;

4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

5) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не превышает двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов (данное ограничение не распространяется на хозяйственные общества, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ - бюджетным

6

научным учреждениям или созданным государственными академиями наук научным учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям высшего профессионального образования или созданным государственными академиями наук образовательным учреждениям высшего профессионального образования);

6) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства - сто человек включительно;

7) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства (400 млн. руб.).

1.3. К участнику размещения заказа предъявляются также следующие требования:

1) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи и исполнением договора заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, в случае, если такое требование установлено документацией об аукционе;

2) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

1.4. В случае, если при размещении заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства путем проведения аукциона начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет пятьдесят миллионов рублей и более, документацией об аукционе к участникам размещения заказа может быть установлено требование выполнения ими за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа).

1.5. Заказчик, уполномоченный орган вправе проверить соответствие участников размещения заказа требованиям п.п. 2), 3), 4), 5), 6), 7) п. 1.2 запросив сведения у соответствующих органов и организаций. В случае установления недостоверности сведений, представленных участником размещения заказа, заказчик, уполномоченный орган, конкурсная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения.

2. Общие требования к порядку оформления и подачи заявок на участие в открытом аукционе.

2.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в срок и по форме, которые установлены настоящей документацией об аукционе.

2.2. Заявка на участие в аукционе должна быть представлена: - в письменной форме или в форме электронного документа;

- при подаче заявки в письменной форме, все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав документов, с указанием реквизитов документов, количества листов в каждом документе и порядковых номеров листов в заявке. Заявка на участие в аукционе должна быть скреплена печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписана участником размещения заказа или лицом, уполномоченным таким участником размещения заказа. Соблюдение участником размещения заказа указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе поданы от имени участника размещения заказа, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и сведений.

2.3. Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукционе выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника аукциона - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа и подписанную руководителем участника размещения заказа (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом договора, является крупной сделкой, а также внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

2) сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товару, работам, услугам;

3) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в аукционе:

а) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, в случае, если в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, или копия такого поручения.

б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию, установленному п.п. 1) п.1.2 настоящего раздела документации об аукционе, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, и такие товары, работы, услуги, которые являются предметом аукциона;

в) документы, подтверждающие соответствие участника размещения заказа требованию, установленному в соответствии с п.п. 1) п. 1.3 настоящего раздела документации об аукционе, в случае, если такое требование установлено документацией об аукционе;

д) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия акта приемки объекта капитального строительства, за исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим строительство, - в случае, если в документации об аукционе установлено требование, предусмотренное п. 1.4 настоящего раздела документации об аукционе.

2.4. В заявке на участие в аукционе декларируется соответствие участника размещения заказа требованиям, предусмотренным в п.п. 2), 3), 4), 5), 6), 7) п. 1.2 настоящего раздела документации об аукционе.

2.5. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).

2.6. Заявки на участие в аукционе принимаются, начиная со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно до начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, указанного в приглашении к участию в аукционе.

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту внешнего электроснабжения по 2 категории и  монтажу узла учёта электрической энергии и оборудования электрощитовой в  учебном корпусе Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования - Самарский техникум сервиса производственного оборудования по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 212

Заказчик: ГОУ СПО Самарский техникум сервиса производственного оборудования

443011, г. Самара, ул. Советской Армии 212, тел. 926-02-49, адрес электронной почты: smr-ks@mail.ru.

Источник финансирования: финансирование производится из средств   за счет средств целевых субсидий на проведение капитального ремонта зданий и сооружений -  1200 000 рублей и 6 000 за счет  внебюджетных средств.

Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту внешнего электроснабжения по 2 категории и  монтажу узла учёта электрической энергии и оборудования электрощитовой в учебном корпусе по адресу:          г.Самара, ул. Советской Армии ,212

Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе - 12 000 (двенадцать тысяч) рублей

Участники размещения заказа:

1. Не должны:

- Находиться в реестре недобросовестных поставщиков.

- Находится в процессе ликвидации.

- Быть признанным в установленном действующем законодательством порядке банкротами.

Общие требования:

- Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

- По внешнему электроснабжению:

  - Выполнить проект на основании тех.задания заказчика и полученных технических условии ЗАО «Самарских городских электрических сетей»

  - Электроснабжение выполнить по 2 категории

  - Кабельная линия должна быть выбрана по пропускной способности потери напряжения от ТП до ВРУ-1,4%

  - На вводе в здание установить шкаф оболочку с абонентским выключателем

  - Прокладку кабеля и проводов выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТБ и правил пожарной безопосности

  - Все металлические  нетоковедущие части электрооборудования занулить и заземлить. Для зануления использовать нулевую жилу кабеля. Для заземления расчитать и выполнить контур заземления

  - Технические решения должны соответсвовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территорий российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обьекта

3 По электрооборудованию электрощитовой и узла учета электрической энергии

3.1.  Выполнить проект на основании тех.задания заказчика

3.2. По надежности электроснабжения основная часть силового электрооборудования здания относится к 2 категории; к 1 категории относится: аварийное освещение, система пожарной безопасности, охранная система, видеонаблюдение, АТС и т.п.

3.3. В качестве вводного устройства ( ВУ ) для электроприемников принят щит типа ЩО 70-1-86, в качестве главных распределительных щитов-типа ЩР-11, для электроприемников 1 категории типа ЩАВР

3.4. Электроснабжение здания осуществить от двух взаимо резервируемых вводов

3.5 Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции предусмотреть проектом устройство заземления частей оборудования, нормально не находящихся под напряжением. Предусмотреть в электрощитовой прокладку стальной полосы уравнивания потенциалов сечением 25*4 мм на высоте 40 см от чистого пола. К ней необходимо присоединить все металлические коммуникации

3.6 Обеспечить выполнение противопожарных мероприятии следующими проектными решениями:

-установкой УЗО

-выбором аппаратов защиты электросетей от токов короткого замыкания и перегрузок по электротехническим данным

3.7 Выполнить монтаж в соответствии с требованиями ПУЭ и СНиП и по взаимодействию  с другими видами работ и оборудованием обьекта

Конструктивная часть:

1. Сметная документация составляется на основании локального ресурсного сметного расчета, выполненного с применением Estimate 1.8 и технического задания, согласовывается (подписывается) Подрядчиком.

2. Стоимость материалов и оборудования, принятая в смете подтверждается Подрядчиком  копиями документальных источников.

3. Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, должны согласоваться с Заказчиком и иметь сертификаты соответствия производителя.

4. Работы производить по предварительному согласованию с Заказчиком. Все работы производятся в условиях действующего учреждения без остановки рабочего процесса.

5. Работы выполнять в полном соответствии со сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.

6. Демонтажные работы производить по предварительному согласованию с Заказчиком.

7. Обеспечить качественное выполнение всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

8. Обеспечить в ходе работ выполнение необходимых    мероприятий    по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

9. Обеспечить содержание и уборку территории. Вывоз мусора производить регулярно, по мере накопления в объеме одной автомашины. Складирование и погрузку мусора производить  в упакованном виде (мешках).

10. Сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования осуществляет Подрядчик.

11. Подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты производить строго по предварительной заявке совместно с представителем ГОУ СПО Самарского техникума сервиса производственного оборудования

12. В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде. Оформлять  согласования необходимо в двух экземплярах. По одному для Заказчика и Подрядчика.

13. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. Предоставить Заказчику копии приказов о назначении ответственного по объекту.

14. Все электромонтажные работы должны проводиться в соответствии с требованиями ПУЭ – 2002 (7-е издание), техники безопасности.

15. Время производства работ с повышенной шумностью согласовывается Заказчиком отдельно, запрещается выполнение таких работ без согласования Заказчика.

16. Заделка отверстий  производится согласно  существующему интерьеру.

17. Прокладку электрической  проводки, место установки розеток и выключателей согласовать с Заказчиком.

18. После окончания работ предоставить Заказчику исполнительную документацию по  прокладке электрических кабелей и проводов.

19. К строительным материалам и изделиям должны прилагаться пожарные и гигиенические сертификаты качества (соответствия).

24. График работ предварительно согласовать с Заказчиком.

25. По окончанию работ составляется Акт приёма –сдачи  выполненных работ.

26. Гарантия на выполненные работы не менее 12 месяцев.

27. В случае  порчи отделки здания и помещений  Подрядчиком, он проводит восстановительные работы за свой счет.

Дефектная ведомость

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Земляные работы и |  |
|  |  | общестроительные |  |
| 1 | 01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с | 0,5 |
|  |  | креплениями в траншеях шириной |  |
|  |  | до 2 м, глубиной до 2 м, группа |  |
|  |  | грунтов 2, |  |
|  |  | 100 м3 грунта |  |
| 2 | 01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух | 0,315 |
|  |  | котлованов и ям, группа грунтов |  |
|  |  | 2, |  |
|  |  | 100 м3 грунта |  |
| 3 | 01-02-061-04 | Засыпка вручную траншей, пазух | 0,185 |
|  |  | котлованов и ям, группа грунтов |  |
|  |  | 4, |  |
|  |  | 100 м3 грунта |  |
| 4 | 46-03-001-06 | Сверление кольцевыми алмазными | 0,05 |
|  |  | сверлами в железобетонных |  |
|  |  | конструкциях с применением |  |
|  |  | охлаждающей жидкости (воды) |  |
|  |  | вертикальных отверстий глубиной |  |
|  |  | 200 мм диаметром 50 мм, |  |
|  |  | 100 отверстий |  |
| 5 | 46-03-001-09 | Сверление кольцевыми алмазными | 0,04 |
|  |  | сверлами в железобетонных |  |
|  |  | конструкциях с применением |  |
|  |  | охлаждающей жидкости (воды) |  |
|  |  | вертикальных отверстий глубиной |  |
|  |  | 200 мм диаметром 70 мм, |  |
|  |  | 100 отверстий |  |
| 6 | 01-02-059-02 | Рытье ям вручную глубиной 1,5 м | 3 |
|  |  | под электрод заземления с |  |
|  |  | обратной засыпкой, группа |  |
|  |  | грунтов 2, |  |
|  |  | 1 электрод заземления |  |
| 7 | 22-01-021-06 | Укладка трубопроводов из | 0,02 |
|  |  | полиэтиленовых труб диаметром |  |
|  |  | 200 мм, |  |
|  |  | 1 км трубопровода |  |
|  |  | Электромонтажные работы |  |
| 8 | 08-02-142-01 | Устройство постели при одном | 0,9 |
|  |  | кабеле в траншее, |  |
|  |  | 100 м кабеля |  |
| 9 | 08-02-142-02 | На каждый последующий кабель | 0,9 |
|  |  | добавлять к расценке |  |
|  |  | 08-02-142-01, |  |
|  |  | 100 м кабеля |  |
| 10 | C408-110 | Песок природный обогащенный для | 13,5 |
|  | код:408-0132 | строительных работ средний, |  |
|  |  | м3 |  |
| 11 | 08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в | 0,9 |
|  |  | траншее кирпичом одного кабеля, |  |
|  |  | 100 м кабеля |  |
| 12 | 08-02-143-02 | Покрытие кабеля, проложенного в | 0,9 |
|  |  | траншее кирпичом каждого |  |
|  |  | последующего, |  |
|  |  | 100 м кабеля |  |
| 13 | C404-6 | Кирпич керамический одинарный, | 0,72 |
|  | код:404-0006 | размером 250х120х65 мм, марка |  |
|  |  | 125, |  |
|  |  | 1000 шт. |  |
| 14 | 08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным | 0,9 |
|  |  | конструкциям и лоткам с |  |
|  |  | креплением по всей длине, масса |  |
|  |  | 1 м кабеля до 6 кг, |  |
|  |  | 100 м кабеля |  |
| 15 | 08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых | 1,8 |
|  |  | траншеях без покрытий, масса 1 м |  |
|  |  | до 6 кг, |  |
|  |  | 100 м кабеля |  |
| 16 | C501-418 | Кабели силовые на напряжение | 0,24 |
|  | код:501-0096 | 1000 В с алюминиевыми жилами в |  |
|  |  | свинцовой оболочке марки АСБ, с |  |
|  |  | числом жил - 4 и сечением 120 |  |
|  |  | мм2, |  |
|  |  | 1000 м |  |
| 17 | C501-115 | Кабель силовой с медными жилами | 0,03 |
|  | код:501-8266 | с поливинилхлоридной изоляцией в |  |
|  |  | поливинилхлоридной оболочке без |  |
|  |  | защитного покрова ВВГнг, |  |
|  |  | напряжением 1,00 Кв, число жил Ц |  |
|  |  | 4 и сечением 70 мм2, |  |
|  |  | 1000 м |  |
| 18 | 08-02-158-20 | Заделка концевая сухая для | 6 |
|  |  | 3-4-жильного кабеля с |  |
|  |  | пластмассовой и резиновой |  |
|  |  | изоляцией напряжением до 10 кВ, |  |
|  |  | сечение одной жилы до 120 мм2, |  |
|  |  | 1 шт. |  |
| 19 | 08-02-167-04 | Муфта соединительная эпоксидная | 2 |
|  |  | для 3-4-жильного кабеля |  |
|  |  | напряжением до 1кВ, сечение |  |
|  |  | одной жилы до 185 мм2, |  |
|  |  | 1 шт. |  |
| 20 | C502-537 | Муфта соеденительная, | 2 |
|  | код:502-0747 | шт. |  |
| 21 | 08-02-396-01 | Короб металлический на | 0,2 |
|  |  | конструкциях, кронштейнах, по |  |
|  |  | фермам и колоннам, длина 2 м, |  |
|  |  | 100 м |  |
| 22 | C509-16 | Профиль монтажный, | 20 |
|  | код:509-0064 | м |  |
| 23 | 08-02-152-01 | Полка-кронштейн из угловой | 0,1 |
|  |  | стали, |  |
|  |  | 1 т |  |
| 25 | 08-03-571-02 | Щит, собираемый из отдельных | 3 |
|  |  | панелей и блоков управления, |  |
|  |  | однорядный или двухрядный без |  |
|  |  | блоков резисторов глубиной до |  |
|  |  | 800 мм шкафного исполнения, |  |
|  |  | 1 м ширины по фронту |  |
| 26 | C509-1911 | Панели распределительнях щитов | 1 |
|  | код:509-1729 | одностороннего обслуживания |  |
|  |  | ЩО-70-1-86, |  |
|  |  | шт |  |
| 27 | C509-1923 | ШкафВРУ, | 1 |
|  | код:509-1743 | шт |  |
| 28 | 08-03-572-07 | Блок управления шкафного | 1 |
|  |  | исполнения или распределительный |  |
|  |  | пункт (шкаф), устанавливаемый на |  |
|  |  | полу, высота и ширина до |  |
|  |  | 1700х1100 мм, |  |
|  |  | 1 шт. |  |
| 29 | C509-1928 | Шкаф АВР, | 1 |
|  | код:509-1748 | шт |  |
| 30 | 08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил | 0,48 |
|  |  | проводов или кабелей сечением до |  |
|  |  | 240 мм2, |  |
|  |  | 100 шт. |  |
| 31 | 08-03-603-01 | Монтаж трансформаторов, | 2 |
|  |  | 1 шт. |  |
| 32 | C509-807 | Трансформатор тока Т-0,66, | 2 |
|  | код:509-5113 | шт. |  |
| 33 | 08-03-522-08 | Переключатель на плите с | 2 |
|  |  | центральной или боковой |  |
|  |  | рукояткой или управлением |  |
|  |  | штангой, устанавливаемый на |  |
|  |  | металлическом основании, |  |
|  |  | двухполюсный на ток до 250 А, |  |
|  |  | 1 шт. |  |
| 34 | C509-807 | Переключатели ПЦ-2, | 2 |
|  | код:509-5113 | шт. |  |
| 35 | C509-147 | Наконечники кабельные | 8 |
|  | код:509-1511 | алюминиевые ТА 120-12-14, |  |
|  |  | шт. |  |
| 36 | C509-149 | Наконечники кабельные | 32 |
|  | код:509-1509 | алюминиевые ТА 70-10-12, |  |
|  |  | шт. |  |
| 37 | C509-154 | Наконечники кабельные ТАМ, | 8 |
|  | код:509-0040 | шт. |  |
| 38 | 08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на | 2 |
|  |  | готовом основании трехфазные, |  |
|  |  | 1 шт. |  |
| 39 | C509-1733 | Счетчик трехфазный Меркурий , | 2 |
|  | код:509-8002 | шт. |  |
| 40 | 08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из | 0,3 |
|  |  | круглой стали диаметром 16 мм, |  |
|  |  | 10 шт. |  |
| 41 | 08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из | 0,5 |
|  |  | стали полосовой сечением 160 |  |
|  |  | мм2, |  |
|  |  | 100 м |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |
| 42 | 67-3-1 | Демонтаж кабеля, | 0,2 |
|  |  | 100 м |  |
| 43 | 08-03-571-02 | Демонтаж шкафов, | 3 |
|  | Прим | 1 м ширины по фронту |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |
|  |  | 305,49x0,7=213,84 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |
|  |  | 479,81x0,7=335,87 |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |
|  |  | 23,7x0,7=16,59 |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |
|  |  | 2,2x0,7=1,54 |  |
|  |  | Стоимость материалов 915,42x0=0 |  |
| 44 | 08-03-572-07 | Шкаф учета, | 1 |
|  | Прим | 1 шт. |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |
|  |  | 60,07x0,7=42,05 |  |
|  |  | Эксплуатация машин 102x0,7=71,4 |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |
|  |  | 4,66x0,7=3,26 |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |
|  |  | 0,41x0,7=0,29 |  |
|  |  | Стоимость материалов 290,43x0=0 |  |
| 45 | 08-03-603-01 | Демонтаж трансформаторов, | 6 |
|  | Пром | 1 шт. |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |
|  |  | 18,43x0,7=12,9 |  |
|  |  | Эксплуатация машин 5,08x0,7=3,56 |  |
|  |  | Затраты труда рабочих 1,43x0,7=1 |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |
|  |  | 0,02x0,7=0,01 |  |
|  |  | Стоимость материалов 3,45x0=0 |  |
| 46 | 08-03-522-08 | Демонтаж Переключатель на плите | 2 |
|  | ПРим | с центральной или боковой |  |
|  |  | рукояткой или управлением |  |
|  |  | штангой, устанавливаемый на |  |
|  |  | металлическом основании, |  |
|  |  | двухполюсный на ток до 250 А, |  |
|  |  | 1 шт. |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |
|  |  | 38,23x0,7=26,76 |  |
|  |  | Эксплуатация машин 0,55x0,7=0,39 |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |
|  |  | 2,76x0,7=1,93 |  |
|  |  | Стоимость материалов 163,52x0=0 |  |
| 47 | 01-12-027-07 | Испытание кабеля силового длиной | 4 |
|  |  | до 500 м напряжением до 1 кВ, |  |
|  |  | 1 испытание |  |
| 48 | 01-11-001-01 | Поиск и определение места | 2 |
|  |  | повреждения кабеля с прожигом, |  |
|  |  | длина кабеля до 500 м, |  |
|  |  | 1 кабель |  |
| 49 | 01-02-015-01 | Трансформатор напряжения | 36 |
|  |  | измерительный однофазный |  |
|  |  | напряжением до 1 кВ, |  |
|  |  | 1 шт. |  |
| 50 | 01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции | 18 |
|  |  | мегаомметром кабельных и других |  |
|  |  | линий напряжением до 1 кВ, |  |
|  |  | предназначенных для передачи |  |
|  |  | электроэнергии к |  |
|  |  | распределительным устройствам, |  |
|  |  | щитам, шкафам, коммутационным |  |
|  |  | аппаратам и электропотребителям, |  |
|  |  | 1 линия |  |
| 51 | 01-12-010-02 | Испытание первичной обмотки | 12 |
|  |  | трансформатора измерительного, |  |
|  |  | 1 испытание |  |
| 52 | 01-12-010-03 | Испытание вторичной обмотки | 12 |
|  |  | трансформатора измерительного, |  |
|  |  | 1 испытание |  |
| 53 | 01-05-016-03 | Устройство АВР трансформаторов и | 2 |
|  |  | линий с резервированием секций |  |
|  |  | до 4 шт., |  |
|  |  | 1 устройство |  |
| 54 | 01-11-010-01 | Измерение сопротивления | 3 |
|  |  | растеканию тока заземлителя, |  |
|  |  | 1 измерение |  |
| 55 | 01-11-021-01 | Измерение переходных | 1 |
|  |  | сопротивлений постоянному току |  |
|  |  | контактов шин распределительных |  |
|  |  | устройств напряжением до 10 кВ, |  |
|  |  | 1 измерение |  |
| 56 | 01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции | 48 |
|  |  | мегаомметром кабельных и других |  |
|  |  | линий напряжением до 1 кВ, |  |
|  |  | предназначенных для передачи |  |
|  |  | электроэнергии к |  |
|  |  | распределительным устройствам, |  |
|  |  | щитам, шкафам, коммутационным |  |
|  |  | аппаратам и электропотребителям, |  |
|  |  | 1 линия |  |
| 57 | 01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между | 0,08 |
|  |  | заземлителями и заземленными |  |
|  |  | элементами, |  |
|  |  | 100 точек |  |
| 58 | 01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи | 8 |
|  |  | <фаза-нуль>, |  |
|  |  | 1 токоприемник |  |
| 59 | 01-11-024-01 | Фазировка электрической линии | 8 |
|  |  | или трансформатора с сетью |  |
|  |  | напряжением до 1 кВ, |  |
|  |  | 1 фазировка |  |
|  |  | Вскрытие и восстановление |  |
|  |  | асфальтового покрытия |  |
| 60 | 27-06-007-01 | Нарезка швов в асфальте, | 0,16 |
|  | прим | 100 м шва |  |
| 61 | 27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований | 0,04 |
|  |  | асфальтобетонных, |  |
|  |  | 100 м3 конструкций |  |
| 62 | 27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований | 0,03 |
|  |  | щебеночных, |  |
|  |  | 100 м3 конструкций |  |
| 63 | 01-02-060-02 | Погрузка вручную неуплотненного | 0,07 |
|  |  | грунта из штабелей и отвалов в |  |
|  |  | транспортные средства, группа |  |
|  |  | грунтов 2, |  |
|  |  | 100 м3 |  |
| 64 | C313-50 | Перевозка груза 1 класса до 50 | 13,3 |
|  | код:С313 1050 | км, |  |
|  |  | т |  |
| 65 | 01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с | 0,14 |
|  |  | креплениями в траншеях шириной |  |
|  |  | до 2 м, глубиной до 2 м, группа |  |
|  |  | грунтов 2, |  |
|  |  | 100 м3 грунта |  |
| 66 | 27-04-005-03 | Устройство оснований толщиной 15 | 0,04 |
|  |  | см из щебня фракции 40-70 мм при |  |
|  |  | укатке каменных материалов с |  |
|  |  | пределом прочности на сжатие |  |
|  |  | свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) |  |
|  |  | нижнего слоя двухслойных, |  |
|  |  | 1000 м2 основания |  |
|  |  | Индексы |  |
|  |  | по оплате труда 7,79 |  |
|  |  | по эксплуатации машин 6,19 |  |
|  |  | по стоимости материалов 11,1 |  |
| 67 | 27-04-005-04 | На каждый 1 см изменения толщины | 0,04 |
|  |  | слоя добавлять или исключать к |  |
|  |  | расценкам 27-04-005-01, |  |
|  |  | 27-04-005-02, 27-04-005-03, |  |
|  |  | 1000 м2 основания |  |
|  |  | Прямые затраты |  |
|  |  | 1118,82x10=11188,2 |  |
|  |  | Индексы |  |
|  |  | по оплате труда 7,79 |  |
|  |  | по эксплуатации машин 6,19 |  |
|  |  | по стоимости материалов 11,1 |  |
| 68 | 27-06-020-11 | Устройство покрытия толщиной 4 | 0,04 |
|  |  | см из горячих асфальтобетонных |  |
|  |  | смесей высокопористых |  |
|  |  | крупнозернистых, плотность |  |
|  |  | каменных материалов 3 т/м3 и |  |
|  |  | более, |  |
|  |  | 1000 м2 покрытия |  |
|  |  | Индексы |  |
|  |  | по оплате труда 7,79 |  |
|  |  | по эксплуатации машин 6,03 |  |
|  |  | по стоимости материалов 6,43 |  |
| 69 | C410-20 | Асфальтобетонные смеси дорожные, | 3,804 |
|  | код:410-0001 | аэродромные и асфальтобетон |  |
|  |  | (горячие и теплые для плотного |  |
|  |  | асфальтобетона мелко и |  |
|  |  | крупнозернистые, песчаные), |  |
|  |  | марка I, тип А, |  |
|  |  | Т |  |
|  |  | Индексы |  |
|  |  | по стоимости материалов 7,833 |  |
| 70 | 27-06-021-11 | На каждые 0,5 см изменения | 0,04 |
|  |  | толщины покрытия добавлять или |  |
|  |  | исключать к расценке |  |
|  |  | 27-06-020-11, |  |
|  |  | 1000 м2 покрытия |  |
|  |  | Прямые затраты 3,4x3=10,2 |  |
|  |  | Индексы |  |
|  |  | по оплате труда 7,79 |  |
|  |  | по эксплуатации машин 5,21 |  |
|  |  | по стоимости материалов 6,99 |  |

Максимальная цена договор – 1 206 000 (один миллион двести шесть тысяч) рублей.

Цена оказываемых услуг должна быть указана с учётом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Обоснование максимальной цены договора :

Начальная (максимальная) цена договора определена путем исследования Заказчиком рынка необходимых товаров, соответствующих предмету заключаемого  договора.

Начальная (максимальная) цена определена на основании анализа предложений  цен у поставщиков, осуществляющих реализацию товара и услуг в  г. Самаре,  путем расчета среднеарифметической цены у поставщиков, осуществляющих реализацию соответствующих  товаров и услуг.

| № п/п | Наименование Подрядчика | Цена |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Инвенком» | 1 200 000 |
| 2 | ООО «Вертикаль» | 1 220 000 |
| 3 | ООО «Альфа – М» | 1 180 000 |
| 4 | ООО «Сияние» | 1 224 000 |

«Шаг аукциона» -  60 000 (шестьдесят тысяч) рублей

Место выполнения работ:

г. Самара, ул. Советской Армии, 212

Срок выполнения работ: 15 рабочих дней с момента заключения государственного договора

Срок действия договор: с момента заключения по 31.12.2012 г.

Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата по настоящему договору производится Заказчиком за фактически выполненные работы в рамках 2012 года на основании счета на оплату, счета-фактуры и приложенного к нему акта выполненных работ, подписанного сторонами.

Форма заявки на участие в аукционе

от «___» ___________2012 года

ЗАЯВКА

на участие в аукционе на право заключения договора на выполнение работ по внешнему электроснабжению по 2 категории и  монтажу узла учёта электрической энергии и оборудования электрощитовой в  учебном корпусе Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования-Самарский техникум сервиса производственного оборудования по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 212

1.   _______________________________ (участник аукциона), в лице ___________ (наименование должности руководителя и его Ф.И.О. для юридических лиц) сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в извещении о проведении аукциона, и в случае победы осуществлять функции инвестора по предмету аукциона.

1.1._________________________ (Фамилия, имя, отчество), ___________________________________________________________(паспортные данные) _______________________________________(сведения о месте жительства), ___________________________(номер контактного телефона) для физического лица.

2. Место нахождения участника размещения заказа: _________________________________________________________________________

2. В случае, если предложенная участником аукциона цена лота будет минимальной, участник аукциона берёт на себя обязательства:

2.1. Подписать  договор о развитии застроенной территории в срок не ранее 10 дней и не позднее 20 дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

3.  Сообщаем, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия с Организатором аукциона по выполнению технической работы по подготовке и проведению аукциона уполномочен _____________________________________________________________________,

(Ф.И.О., телефон представителя - Претендента на участие в аукционе)

все сведения о проведении аукциона просим сообщать уполномоченному лицу.

4.Документы прилагаемые приложенные к заявке:

а) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

в) копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц);

г) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;

5.  Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, наименование, характеристики и объём выполняемых работ, оказываемых услуг

(заполняется поставщиком)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Банковские реквизиты: __________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сдал (претендент):_________________________________( Фамилия, инициалы)

Регистрационный номер: (________________________ )

дата: «____________ » _______________ 2012 г. Время: ___________________________

Принял:_________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Подпись руководителя

________________________

МП.

Примечание:

1. Все листы заявки должны быть пронумерованы.

2. Заявка должна содержать опись входящих в ее  состав документов.

3. Заявка на участие в аукционе должна быть подана как письменной так и в электронной форме.

Общие правила подачи заявок на участие в аукционах и проведения аукционов

1. Порядок предоставления документации об аукционе

1. Документация об аукционе размещается на сайте в сети «Интернет»: http://www.stspo.by.ru

Справки по телефону 926-02-49.

2. Разъяснение положений документации об аукционе

2.1. Участники размещения заказа вправе направить уполномоченному органу в письменной форме или в форме электронного документа запрос о разъяснении положений документации об аукционе начиная со дня опубликования извещения о проведении аукциона.

2.2. В течение двух рабочих дней со дня поступления запроса уполномоченный орган направляет письменные разъяснения положений документации об аукционе, если запрос поступил в уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

2.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

3. Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе

3.1. Участник представляет в составе своей заявки обеспечение заявки, если обеспечение заявки предусмотрено документацией об аукционе. Обеспечение заявки предоставляется по каждому лоту отдельно. Валютой обеспечения заявки является российский рубль. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, перечисляются на следующие реквизиты:

Получатель: ГАОУ СПО СТСПО 443011 г. Самара, ул. Советская Армия, 212

л/с 814.61.226.0; 914.61.226.0

ИНН: 6316019658

КПП: 631601001

р/с: 40601810036013000002

кор. счет: нет

БИК: 043601001

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области

Платежное поручение должно содержать в поле «назначение платежа» следующие данные:

- текст «обеспечение заявки на участие в аукционе»;

- наименование аукциона;

- номер извещения о проведении торгов;

- дата проведения аукциона.

В наименовании аукциона могут использоваться сокращения слов. Из содержания текста в поле «назначение платежа» должно однозначно вытекать, что обеспечение заявки представлено именно на аукцион, на участие в котором подана заявка. Во всех иных случаях поле «назначение платежа» считается не соответствующим требованиям документации об аукционе.                          Обеспечение заявки на участие в аукционе должно поступить на указанный счет в срок не позднее даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.

4.Порядок подачи заявок на участие в аукционе                                                         4.1. Прием заявок осуществляется представителем заказчика с 09:00 до 17.00 по местному времени по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 112.приемная директора.  Справки по телефону:926-02-49   Заявки подаются по форме, содержащейся в документации об аукционе.                                                                        4.2. Прилагаемые к заявке документы должны соответствовать общим требованиям к участникам размещения заказа, содержащимся в документации об аукционе.              4.3. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота.                                                                                                         4.4. Заявки регистрируются заказчиком, и выдает расписку с указанием даты и времени получения заявки.                                                                                                  4.5. Заказчик не вправе предъявлять дополнительные требования к участникам размещения заказа, изменять указанные в документации об аукционе требования к участникам размещения заказа.                                                                                            4.6. Полученные после окончания срока приема заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.                                                    4.7. Участник размещения заказа вправе отозвать заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. Уведомление об отзыве заявки должно поступить в уполномоченный орган до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе.                                                                   4.8. Если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.                                                   \

Порядок отказа от проведения аукциона и внесение изменений в документацию об аукционе                                                                                                                                 5.1. Заказчик, уполномоченный орган, официально опубликовавшие и разместившие на официальном сайте извещение о проведении открытого аукциона, вправе отказаться от его проведения не позднее чем за десять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается и размещается соответственно в течение пяти рабочих дней и двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона в порядке, установленном для опубликования и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения заказчик, уполномоченный орган обязаны направить соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе.

В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган возвращают участникам размещения заказа денежные средства, внесенные в качестве обеспечения таких заявок, в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона. 5.2. Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

6.1. Рассмотрение заявок производится аукционной комиссией по адресу г. Самара, ул. Советской Армии, д. 112.приемная директора без участия участников размещения заказа.

6.2. Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии, а также размещается на официальном сайте в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе.

6.3. Уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания протокола рассмотрения заявок, направляются участникам размещения заказа, признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, не допущенным к участию в аукционе.

6.4. В случае, если в документации об аукционе было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе уполномоченный орган обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в аукционе и не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Порядок проведения аукциона

7.1. В аукционе участвуют участники размещения заказа, допущенные к участию в аукционе согласно протоколу рассмотрения заявок.

7.2. Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона, их представителей. Аукцион проводится путем снижения начальной цены договора на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены ЛОТа), указанной в извещении о проведении аукциона.

В случае, если в документации об аукционе указывалась общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги, указанных в документации об аукционе, на «шаг аукциона». «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 % общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию, начальной цены единицы услуги. Если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников не заявил о предложении более низкой цены договора, уполномоченный орган обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены ЛОТа), но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены договора (цены ЛОТа). Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены договора

ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (ЛОТа), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. Победителем признается лицо, предложившее наименьшую цену.

7.3. Участники аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.

7.4. Протокол аукциона подписывается уполномоченным органом и всеми присутствующими членами единой комиссии в день проведения аукциона.

7.5. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, заказчик, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола аукциона обязаны возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе денежные средства участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями аукциона, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.

7.6. Уполномоченный орган в течение трех дней со дня подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора.

7.7. Протокол аукциона размещается на официальном сайте и опубликовывается в официальном печатном издании соответственно в течение одного дня и в течение пяти дней со дня его подписания. 7.8. Участники аукциона после опубликования или размещения протокола аукциона вправе направить в уполномоченный орган письменный запрос о разъяснении результатов аукциона. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня поступления запроса представляет участнику аукциона письменные разъяснения.

7.9. Участники аукциона вправе обжаловать результаты аукциона в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

. 7.10. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе.

Заключение договора

8.1. Победитель в срок не ранее чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона и не позднее 20 дней после завершения аукциона и оформления протокола должен подписать договор.

8.2. Договор с победителем аукциона заключается заказчиком в соответствии с проектом договора, представленным в документации об аукционе.

8.3. В случае, если в документации об аукционе было установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, указанном в документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения договора из вышеуказанных способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если участником аукциона, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и заказчиком, уполномоченным органом установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

Проект договора

г. Самара							«___» _____________ 2012 года

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования  Самарский техникум сервиса производственного оборудования (ГАОУ СПО СТСПО ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора  Владимира Георгиевича Бодрова, действующего на основании устава с одной стороны, и _______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

Статья 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем договоре следующие слова и выражения будут иметь значения, определенные ниже:

«Заказчик» - Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального образования  Самарский техникум сервиса производственного оборудования (ГАОУ СПО СТСПО), созданное по законам Российской Федерации.

«Подрядчик» - _________________, созданное по законам Российской Федерации.

«Стороны» «Заказчик», «Подрядчик».

«Уполномоченный представитель «Заказчика» - лицо, назначаемое «Заказчиком» на период исполнения обязательств по договору для осуществления наблюдения за ходом работ, приемки выполненных работ и решения организационных и технических вопросов с уполномоченным представителем «Подрядчика» в пределах полномочий, предоставленных ему «Заказчиком».

«Уполномоченный представитель «Подрядчика» - лицо, назначаемое «Подрядчиком» на период исполнения обязательств по договору для контроля организации работ и решения организационных и технических вопросов с уполномоченным представителем «Заказчика» в пределах полномочий, предоставленных ему «Подрядчиком».

«Договор (контракт)» - настоящий документ, подписанный «Заказчиком» и «Подрядчиком», а также все приложения, дополнения и изменения к нему, которые могут быть подписаны сторонами в период выполнения работ и гарантийной эксплуатации объекта.

«Объект» - подлежащие ремонтным работам здания и сооружения, с прилегающей к нему зоной и системами всех вспомогательных сооружений, системами инженерных коммуникаций, обеспечивающих его нормальную эксплуатацию в рамках границ стройплощадки, за исключением внешних инженерных коммуникаций.

«Работы» - ремонтные работы объекта, подлежащие выполнению «Подрядчиком» в соответствии с условиями настоящего договора, СНиП, действующими на момент подписания настоящего договора.

«Временные здания и сооружения» - специально возводимые или временно приспособленные на период строительства объекта здания и сооружения любого вида, необходимые для обслуживания персонала «Подрядчика» и выполнения работ, которые после их завершения должны быть убраны «Подрядчиком» за свой счет.

«Строительная техника» - различные виды машин и механизмов, оборудования, временные и передвижные источники тепла и энергии, все приборы, инструменты, и всякого рода оснастки, необходимые для выполнения работ.

«Одобрение» - подтверждение в письменной форме, сделанное «Заказчиком» или «Подрядчиком», или их уполномоченными представителями.

«Исполнительная документация» - полный комплект рабочей документации со всеми изменениями, уточнениями и переделками, произведенными в ходе выполнения работ.

«Акт о сдаче объекта в эксплуатацию» - документ, подписанный сторонами о завершении «Подрядчиком» работ и сдаче объекта в эксплуатацию.

«Гарантийная эксплуатация» - период, на который «Подрядчик» гарантирует качество выполненной работы и обязуется устранить допущенные по его вине недостатки за свой счет.

«СНиП»  и технические регламенты- строительные нормы и правила, действующие в Российской Федерации (РФ) на дату подписания договора.

Статья 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Заказчик поручает, а «Подрядчик» принимает на себя обязательства по на выполнение работ по капитальному ремонту внешнего электроснабжению по 2 категории и  монтажу узла учёта электрической энергии и оборудования электрощитовой в  учебном корпусе Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования - Самарский техникум сервиса производственного оборудования по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 212  в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к настоящему договору). Точные размеры «Подрядчиком» и согласовываются с заказчиком.

2.2. «Подрядчик» обязуется выполнить работы по капитальному ремонту внешнего электроснабженя по 2 категории и  монтажу узла учёта электрической энергии и оборудования электрощитовой в  учебном корпусе Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования - Самарский техникум сервиса производственного оборудования по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 212  в соответствии с заданием Заказчика, условиями договора, техническим заданием, действующими нормами, СНиП, в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности и пожарной безопасности, а также с выполнением экологических норм и правил. «Подрядчик» обязан осуществить выполнение работ  по капитальному ремонту внешнего электроснабжению по 2 категории и  монтажу узла учёта электрической энергии и оборудования электрощитовой в  учебном корпусе Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования - Самарский техникум сервиса производственного оборудования по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 212  в соответствии в соответствии с ЛРС (Приложение №2 к настоящему договору), составленной Подрядчик по результатам запроса котировок, отражающей содержание и стоимость работ. ЛРС составляется Подрядчиком согласно строительным нормам и СНиПам.

2.3. Работы должны выполняться в соответствии с действующими нормами, СНиП, пожарной и экологической безопасности, другими действующими на территории Российской Федерации нормами и правилами, касающимися данного вида работ, и не превышать стоимость соответствующих работ по ЛРС.

2.4. Выполненные согласно настоящему договору работы должны отвечать требованиям технического задания и удовлетворять требованиям действующего законодательства Российской Федерации по проведению данного вида работ.

2.5  При производстве работ по договору «Подрядчик» обеспечивает соблюдение правил и норм ТБ, пожарной и экологической безопасности, и несет ответственность за охрану труда своих сотрудников.

Статья 3. СТОИМОСТЬ ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА

3.1. Общая стоимость работ, выполняемых «Подрядчиком» по настоящему договору, определяется на основании сметы в текущих ценах и составляет__________ руб., в том числе НДС 18%___________ руб.

3.2.  Стоимость строительно-монтажных работ определяется в сметно-нормативной базе 2001 года по территориальным сборникам  ТЕРр.

3.3.  Стоимость работ в текущих ценах, определяется с учетом применения индексов, выпускаемых поквартально межрегиональным федеральным центром ценообразования в строительстве

Статья 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1.	Сроки начала и окончания работ по настоящему договору определены в Графике производства работ к настоящему договору

4.2.	Плановый срок сдачи объекта -

- Датой приемки объекта в эксплуатацию является дата подписания сторонами акта о приемки объекта в эксплуатацию в соответствии с условиями договора.

В случае если, в процессе выполнения работ возникает необходимость внести в график-производства работ изменения, могущие вызвать увеличение срока на выполнение работ по капитальному ремонту  внешнего электроснабжения по 2 категории и  монтажу узла учёта электрической энергии и оборудования электрощитовой в  учебном корпусе Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования-Самарский техникум сервиса производственного оборудования по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 212

- , такие изменения должны вноситься по согласованию сторон в письменной форме.

4.5.	«Подрядчик» имеет право на продление срока ремонтных работ в следующих случаях:

а)	при исполнении работ, не входящих в обязанности «Подрядчика», задерживающих выполнение обязательств «Подрядчика»;

б)	при изменении объема ремонтных работ по причинам, не зависящим от «Подрядчика»;

в)	при наличии обстоятельств непреодолимой силы.

(Приложение №3 )

Статья 5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ РАСЧЕТА СТОРОН

5.1. Оплата работ по настоящему договору производится в следующем порядке:

5.1.1. Расчет за выполненные работы производится в соответствии с утвержденной «Заказчиком» сметой по факту выполненных работ на основании  подписания акта-приемки передачи сторонами не позднее 30 сентября 2012 года.

5.2. «Заказчик» вправе задерживать платежи в следующих случаях:

а)	при обнаружении дефектов в выполненных и представленных к оплате ремонтных работах до их устранения;

б)	при причинении «Заказчику» ущерба до его возмещения;

в)	при невыполнении работ по приведению в надлежащее состояние строительной площадки и примыкающей к ней территории до исполнения этого обязательства «Подрядчиком».

Статья 6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Для выполнения работ по настоящему договору «Подрядчик»:

- Обеспечит выполнение ремонтных работ в полном соответствии с согласованной «Заказчиком» и полученной в производство работ сметной документацией и требованиями СНиП, техническим регламентам. Выполнит своими и привлеченными силами и средствами все работы в объеме и в сроки и на условиях, указанных в настоящем договоре, и обеспечит сдачу объекта контролирующим, инспектирующим и эксплуатирующим организациям с получением соответствующих заключений.

- Выполнит любые дополнительные работы по взаимной договоренности с «Заказчиком», если такая необходимость возникает в ходе выполнения работ. В таком случае будет подписано соответствующее дополнение к договору.

- Несет ответственность перед «Заказчиком» за надлежащее исполнение работ по настоящему договору, выполняемых собственными и привлеченными силами.

- Приобретет все необходимые для выполнения работ строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование, строительную технику. Осуществит их приемку, разгрузку, складирование, охрану и подачу для производства работ на строительной площадке. «Подрядчик» сохраняет за собой право собственности на указанное имущество, на нем лежит также риск его случайной утраты, включая кражи любого вида, и риск случайного повреждения до момента сдачи объекта в эксплуатацию.

- Устранит за свой счет все дефекты в работах, выявленные в процессе ремонтных работ, в период гарантийного срока эксплуатации, в сроки, согласованные сторонами.

- Обеспечит выполнение на строительной площадке необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды в период выполнения работ.

6.7. Осуществит в процессе производства работ систематическую и, по завершении работ, окончательную уборку строительной площадки от отходов ремонтных работ, их погрузку, вывоз и выгрузку в место, указанное «Заказчиком».

Статья 7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения договора «Заказчик»:

- Передает «Подрядчику» по акту, подписанному уполномоченными представителями сторон, на период выполнения работ и до сдачи объекта в эксплуатацию строительную площадку, пригодную для ведения работ.

- Произведет приемку выполненных «Подрядчиком» ремонтных работ в порядке, предусмотренном настоящим договором.

- Определит место вывоза строительного мусора.

- Сообщит «Подрядчику» перечень документов, необходимых для сдачи объекта в эксплуатацию.

- Осуществит технический контроль над ходом работ, приемку законченных ремонтных работ.

- Имеет право запретить выполнение ремонтных работ только в письменной форме и с обоснованием причины.

Статья 8. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

8.1.	Представительство

8.1.1  В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполненных работ по настоящему договору, «Заказчик» назначит на строительной площадке представителя, который от имени «Заказчика» в пределах его полномочий, оговоренных в отдельном документе, будет осуществлять технический надзор и контроль над выполнением работ. Производить проверку качества работ, соответствия используемых материалов и оборудования условиям договора, СНиП и техническим регламентам, и совместно с «Подрядчиком» оформлять акты на скрытые работы и на выполненные «Подрядчиком» объемы работ.

8.1.2 На строительной площадке «Подрядчика» будет представлять назначенный уполномоченный представитель «Подрядчика», который от имени «Подрядчика» будет выполнять все правомерные действия, направленные на своевременное выполнение и надлежащее качество работ.

8.2.	Строительная площадка

8.2.1.	Временные подсоединения инженерных коммуникаций на период выполнения ремонтных работ будут выполнены «Подрядчиком» в точках подключения определенных эксплуатирующей организацией.

8.2.2.	Доступ к строительной площадке.

Представитель «Заказчика» или другое лицо, уполномоченное «Заказчиком» в письменной форме, имеет право беспрепятственного доступа на строительную площадку в течение всего периода выполнения ремонтных работ.

Персонал «Заказчика» должен соблюдать правила техники безопасности и противопожарной безопасности при нахождении на строительной площадке.

8.3.	Качество изготовления и испытания

8.3.1.	«Подрядчик» гарантирует, что качество выполненных им работ будет соответствовать требованиям  СНиП и техническим регламентам, а также образцам, одобренным «Заказчиком».

8.3.2. Представитель «Заказчика» обязан проводить периодические проверки по выполнению работ и качества, используемых при выполнении ремонтных работ материалов, изделий и конструкций, поставляемых «Подрядчиком».

8.4.  Устранение некачественно выполненных работ

8.4.1. В случае если «Заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные работы, «Подрядчик» обязан своими силами и без увеличения стоимости договора, в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

«Заказчик» в процессе выполнения работ может давать в письменной форме распоряжения «Подрядчику» в отношении вывоза со строительной площадки любых материалов, изделий и конструкций, признанных несоответствующими условиям договора.

8.5.	Скрытые работы

8.5.1.	Скрытые ремонтные работы оформляются соответствующим актом.

8.5.2 «Подрядчик» сообщит письменно или телефонограммой представителю «Заказчика» о необходимости проведения промежуточной приемки скрытых работ заблаговременно, но не позднее, чем за 24 часа до начала проведения этой приемки. Представитель «Заказчика» должен своевременно явиться на приемку работ, подлежащих закрытию, после получения сообщения «Подрядчика».

8.5.3 Скрытые работы не должны закрываться без письменного разрешения представителя «Заказчика», внесенного в журнал производства работ.

Статья 9. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

9.1 Приемка завершенных ремонтных работ объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора.

9.2 Сдача результата работ «Подрядчиком» и приемка его «Заказчиком» оформляется актом о сдаче объекта в эксплуатацию, подписанным обеими сторонами.

9.3 «Подрядчик» после приемки ремонтных работ не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим договором, которые остались невыполненными или выполненными некачественно ко времени подписания акта об их приемке. В этом случае к двухстороннему акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения.

При нарушении сроков устранения недоделок «Подрядчик» несет имущественную ответственность в соответствии со статьей 18 настоящего договора.

Статья 10. ПЕРСОНАЛ ПОДРЯДЧИКА

- Для выполнения ремонтных работ «Подрядчик» нанимает квалифицированный и опытный персонал, включая специалистов и рабочих, в соответствии с объемами и характером выполнения работ, которые выполняет собственными силами и вправе привлекать к исполнению договора третьих лиц только с согласия "Заказчика", при этом ответственность за качество и сроки выполнения работ третьими лицами несет "Подрядчик".

- «Подрядчик» гарантирует освобождение «Заказчика» от любой ответственности и оплаты по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями со смертельным исходом в процессе выполнения работ по настоящему договору.

- «Подрядчик» несет ответственность за соблюдение своим персоналом правил и законов РФ.

Статья 11. ОХРАНА

11.1. От начала выполнения и до сдачи ремонтных работ по объекту «Заказчику» по акту сдачи объекта в эксплуатацию, до устранения всех замечаний инспектирующих организаций «Подрядчик» несет полную ответственность за охрану всего имущества, строительных материалов, изделий и конструкций, оборудования, а также за сохранность строительной техники и временных зданий и сооружений.

Статья 12. ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛОВИЯ

12.1 «Подрядчик» гарантирует освобождение «Заказчика» от всех претензий, требований, судебных исков, убытков, а также оплатит все убытки, расходы и издержки, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или несоблюдения «Подрядчиком» своих обязательств по транспортировке грузов.

Статья 13. ГАРАНТИИ

13.1. «Подрядчик» несет ответственность за правильное выполнение работ согласно условиям договора.

13.2.	«Подрядчик» гарантирует:

-	выполнение работ в полном объеме, предусмотренных сметной документацией, и в сроки, определенные условиями договора;

-	высокое качество ремонтных работ в соответствии со СНиП и техническими регламентами;

-	своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта.

13.3 Срок гарантии нормальной работы объекта и входящих в него систем оборудования, материалов и работ устанавливается 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами акта о сдаче объекта в эксплуатацию, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.

13.4 Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта выявятся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется «Подрядчиком» за свой счет. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом подписанным «Подрядчиком» и «Заказчиком».

13.5  При отказе «Подрядчика» от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок, для их подтверждения «Заказчик» назначит квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок, их характеру, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.

Статья 14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

14.1.	Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, экономических кризисов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. В этих случаях срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого такие обстоятельства действовали.

Указанные обстоятельства должны быть подтверждены документами компетентных органов.

14.2.	 Если вышеуказанные обстоятельства будут длиться более 3 (Трех) месяцев, то любая из сторон вправе внести предложения об изменении договора, вплоть до его расторжения. Для этого обе стороны, «Заказчик» и «Подрядчик» встретятся, чтобы обсудить, какие меры следует принять. Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

Статья 15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

15.1 Каждая сторона должна исполнить свои обязательства, вытекающие из договора, надлежащим образом, оказывая другой стороне всевозможные содействия в выполнении своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по договору, должна без промедления устранить эти нарушения.

15.2 В соответствии со ст.349 ГК РФ кроме санкций за неисполнение обязательств по договору виновная сторона возмещает другой стороне непокрытые неустойками убытки, включая упущенную выгоду.

15.3 В соответствии со статьей 394 ГК РФ «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» всем принадлежащим ему имуществом: оборудованием, материалами, строительно-монтажной техникой и т.д., за убытки, причиненные «Заказчику» невыполнением обязательств, вытекающих из настоящего договора.

15.4 В соответствии со статьей 395 ГК РФ, за задержку текущих платежей по выполненным ремонтным работам «Заказчик» выплачивает «Подрядчику» пеню за каждый день просрочки в размере действующей на этот период учетной ставки ЦБ РФ, от суммы не перечисленных средств.

15.5 При не освобождении строительной площадки после окончания ремонтных работ «Подрядчик» уплачивает пеню в размере 0,01% от суммы договора за каждый день просрочки.

15.6 За нарушение «Подрядчиком» сроков устранения дефектов и недоделок согласно статье 16 п. 16.4. настоящего договора, он уплачивает «Заказчику» пеню в размере 1% от стоимости недоделок за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

15.7 За нарушение «Подрядчиком» сроков выполнения графика производства работ он уплачивает «Заказчику» пеню в размере 0,05% от стоимости квартального объема работ, за каждый день просрочки до дня фактического исполнения обязательства, но не более 5% от стоимости объекта.

15.8 При ликвидации предприятия (организации) «Подрядчика», оно возмещает «Заказчику» нанесенный ущерб за счет реализации своего имущества.

15.9 Взыскание неустойки или возмещение ущерба не освобождает «Подрядчика» и «Заказчика» от надлежащего выполнения их обязательств по договору.

Статья 16. АРБИТРАЖ

16.1 Все разногласия, возникающие в результате исполнения настоящего договора, должны быть по возможности урегулированы путем переговоров между сторонами.

16.2 В случае если споры и разногласия не были разрешены путем переговоров, они подлежат рассмотрению арбитражным судом Самарской области, с соблюдением претензионного порядка рассмотрения споров. Срок рассмотрения претензии составляет 15 дней.

Статья 17. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

17.1. В случаях, когда в ходе выполнения работ по договору возникает необходимость у сторон внести изменения или дополнения, то такие изменения или дополнения принимаются по соглашению сторон в письменной форме и оформляются дополнением к договору.

Статья 18. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

18.1.	«Заказчик» вправе потребовать расторжение договора у «Подрядчика» в следующих
случаях:

- задержка «Подрядчиком» начала ремонтных работ (выполнения работ) более чем на два месяца по причинам, не зависящим от «Заказчика»;

- задержка «Подрядчиком» хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания ремонтных работ, установленных в договоре, увеличивается более чем на два месяца;

- нарушением «Подрядчиком» условий договора, ведущих к снижению качества работ, предусмотренных проектно-сметной документацией.

18.2.	«Подрядчик» вправе потребовать расторжения договора в следующих случаях:

-	неоплаты за выполненные работы свыше трех месяцев;

-	при остановке «Заказчиком» выполнения ремонтных работ по причинам, не зависящим от «Подрядчика», на срок, превышающий три месяца.

18.3 При расторжении договора по совместному решению «Заказчика» и «Подрядчика», незавершенные ремонтные работы передаются «Заказчику», который оплачивает «Подрядчику» стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

18.4 Уведомление в случае расторжения настоящего договора, из-за вышеуказанных событий должно вручаться другой стороне за 30 дней под роспись или заказной почтой. Однако настоящий договор, может быть, не расторгнут, если стороны предпримут действенные шаги для исправления вышеупомянутых событий в пределах периода действия уведомления о расторжении.

При нарушении указанного срока «Подрядчик» уплачивает штраф в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей за каждый день просрочки.

Статья 19. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

19.1. После подписания договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между сторонами, относящиеся к данному договору, теряют силу.

19.2 «Подрядчик» не имеет права отчуждать третьим лицам кредиторскую задолженность без письменного согласия «Заказчика»

19.3 Ни одна из сторон не вправе передать свои обязательства по настоящему договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.

19.4 Все изменения и дополнения к договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

19.5 Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.

Статья 20. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

20.1.	Договор вступает в силу после подписания и действует до полного выполнения обязательств сторонами по данному договору до 31.12.2012

20.2.	Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой стороны.

Статья 21. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

«ЗАКАЗЧИК»:

«ПОДРЯДЧИК»:

«ЗАКАЗЧИК»	                                                              « ПОДРЯДЧИК»

_____________________________                                             _________________________

м.п.	м.п.

Визы:	Визы:

Приложение 1

УТВЕРЖДАЮ

заказчик

Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту внешнего электроснабжению по 2 категории и  монтажу узла учёта электрической энергии и оборудования электрощитовой в  учебном корпусе Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования - Самарский техникум сервиса производственного оборудования по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 212

Заказчик: ГАОУ СПО Самарский техникум сервиса производственного оборудования

443011, г. Самара, ул. Советской Армии 212, тел. 926-02-49, адрес электронной почты: smr-ks@mail.ru.

Источник финансирования: финансирование производится из средств   за счет средств целевых субсидий на проведение капитального ремонта зданий и сооружений -  1200 000 рублей и 6 000 за счет  внебюджетных средств.

Предмет договора: выполнение работ по капитальному ремонту внешнего электроснабжения по 2 категории и  монтажу узла учёта электрической энергии и оборудования электрощитовой в учебном корпусе по адресу:          г.Самара, ул. Советской Армии ,212

Участники размещения заказа:

1. Не должны:

- Находиться в реестре недобросовестных поставщиков.

- Находится в процессе ликвидации.

- Быть признанным в установленном действующем законодательством порядке банкротами.

Общие требования:

- Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями действующих на территории РФ законодательных актов, норм и правил экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и др. и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

- По внешнему электроснабжению:

  - Выполнить проект на основании тех.задания заказчика и полученных технических условии ЗАО «Самарских городских электрических сетей»

  - Электроснабжение выполнить по 2 категории

  - Кабельная линия должна быть выбрана по пропускной способности потери напряжения от ТП до ВРУ-1,4%

  - На вводе в здание установить шкаф оболочку с абонентским выключателем

  - Прокладку кабеля и проводов выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ, ПТБ и правил пожарной безопосности

  - Все металлические  нетоковедущие части электрооборудования занулить и заземлить. Для зануления использовать нулевую жилу кабеля. Для заземления расчитать и выполнить контур заземления

  - Технические решения должны соответсвовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территорий российской Федерации и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию обьекта

3 По электрооборудованию электрощитовой и узла учета электрической энергии

3.1.  Выполнить проект на основании тех.задания заказчика

3.2. По надежности электроснабжения основная часть силового электрооборудования здания относится к 2 категории; к 1 категории относится: аварийное освещение, система пожарной безопасности, охранная система, видеонаблюдение, АТС и т.п.

3.3. В качестве вводного устройства ( ВУ ) для электроприемников принят щит типа ЩО 70-1-86, в качестве главных распределительных щитов-типа ЩР-11, для электроприемников 1 категории типа ЩАВР

3.4. Электроснабжение здания осуществить от двух взаимо резервируемых вводов

3.5 Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции предусмотреть проектом устройство заземления частей оборудования, нормально не находящихся под напряжением. Предусмотреть в электрощитовой прокладку стальной полосы уравнивания потенциалов сечением 25*4 мм на высоте 40 см от чистого пола. К ней необходимо присоединить все металлические коммуникации

3.6 Обеспечить выполнение противопожарных мероприятии следующими проектными решениями:

-установкой УЗО

-выбором аппаратов защиты электросетей от токов короткого замыкания и перегрузок по электротехническим данным

3.7 Выполнить монтаж в соответствии с требованиями ПУЭ и СНиП и по взаимодействию  с другими видами работ и оборудованием обьекта

Конструктивная часть:

1. Сметная документация составляется на основании локального ресурсного сметного расчета, выполненного с применением Estimate 1.8 и технического задания, согласовывается (подписывается) Подрядчиком.

2. Стоимость материалов и оборудования, принятая в смете подтверждается Подрядчиком  копиями документальных источников.

3. Все материалы, применяемые в процессе выполнения работ, должны согласоваться с Заказчиком и иметь сертификаты соответствия производителя.

4. Работы производить по предварительному согласованию с Заказчиком. Все работы производятся в условиях действующего учреждения без остановки рабочего процесса.

5. Работы выполнять в полном соответствии со сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами.

6. Демонтажные работы производить по предварительному согласованию с Заказчиком.

7. Обеспечить качественное выполнение всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

8. Обеспечить в ходе работ выполнение необходимых    мероприятий    по технике безопасности, охране окружающей среды, соблюдать правила пожарной безопасности.

9. Обеспечить содержание и уборку территории. Вывоз мусора производить регулярно, по мере накопления в объеме одной автомашины. Складирование и погрузку мусора производить  в упакованном виде (мешках).

10. Сохранность находящихся на объекте материалов, изделий, конструкций, оборудования осуществляет Подрядчик.

11. Подключение и переключение нагрузок на распределительные щиты производить строго по предварительной заявке совместно с представителем ГОУ СПО Самарского техникума сервиса производственного оборудования

12. В случае несогласованных действий Подрядчик устраняет последствия за свой счет в сроки, установленные Заказчиком. Все согласования производить в письменном виде. Оформлять  согласования необходимо в двух экземплярах. По одному для Заказчика и Подрядчика.

13. До начала производства работ назначить ответственного по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности. Предоставить Заказчику копии приказов о назначении ответственного по объекту.

14. Все электромонтажные работы должны проводиться в соответствии с требованиями ПУЭ – 2002 (7-е издание), техники безопасности.

15. Время производства работ с повышенной шумностью согласовывается Заказчиком отдельно, запрещается выполнение таких работ без согласования Заказчика.

16. Заделка отверстий  производится согласно  существующему интерьеру.

17. Прокладку электрической  проводки, место установки розеток и выключателей согласовать с Заказчиком.

18. После окончания работ предоставить Заказчику исполнительную документацию по  прокладке электрических кабелей и проводов.

19. К строительным материалам и изделиям должны прилагаться пожарные и гигиенические сертификаты качества (соответствия).

24. График работ предварительно согласовать с Заказчиком.

25. По окончанию работ составляется Акт приёма –сдачи  выполненных работ.

26. Гарантия на выполненные работы не менее 12 месяцев.

27. В случае  порчи отделки здания и помещений  Подрядчиком, он проводит восстановительные работы за свой счет.

Дефектная ведомость

| № п.п. | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Земляные работы и |  |
|  |  | Общестроительные |  |
| 1 | 01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с | 0,5 |
|  |  | креплениями в траншеях шириной |  |
|  |  | до 2 м, глубиной до 2 м, группа |  |
|  |  | грунтов 2, |  |
|  |  | 100 м3 грунта |  |
| 2 | 01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух | 0,315 |
|  |  | котлованов и ям, группа грунтов |  |
|  |  | 2, |  |
|  |  | 100 м3 грунта |  |
| 3 | 01-02-061-04 | Засыпка вручную траншей, пазух | 0,185 |
|  |  | котлованов и ям, группа грунтов |  |
|  |  | 4, |  |
|  |  | 100 м3 грунта |  |
| 4 | 46-03-001-06 | Сверление кольцевыми алмазными | 0,05 |
|  |  | сверлами в железобетонных |  |
|  |  | конструкциях с применением |  |
|  |  | охлаждающей жидкости (воды) |  |
|  |  | вертикальных отверстий глубиной |  |
|  |  | 200 мм диаметром 50 мм, |  |
|  |  | 100 отверстий |  |
| 5 | 46-03-001-09 | Сверление кольцевыми алмазными | 0,04 |
|  |  | сверлами в железобетонных |  |
|  |  | конструкциях с применением |  |
|  |  | охлаждающей жидкости (воды) |  |
|  |  | вертикальных отверстий глубиной |  |
|  |  | 200 мм диаметром 70 мм, |  |
|  |  | 100 отверстий |  |
| 6 | 01-02-059-02 | Рытье ям вручную глубиной 1,5 м | 3 |
|  |  | под электрод заземления с |  |
|  |  | обратной засыпкой, группа |  |
|  |  | грунтов 2, |  |
|  |  | 1 электрод заземления |  |
| 7 | 22-01-021-06 | Укладка трубопроводов из | 0,02 |
|  |  | полиэтиленовых труб диаметром |  |
|  |  | 200 мм, |  |
|  |  | 1 км трубопровода |  |
|  |  | Электромонтажные работы |  |
| 8 | 08-02-142-01 | Устройство постели при одном | 0,9 |
|  |  | кабеле в траншее, |  |
|  |  | 100 м кабеля |  |
| 9 | 08-02-142-02 | На каждый последующий кабель | 0,9 |
|  |  | добавлять к расценке |  |
|  |  | 08-02-142-01, |  |
|  |  | 100 м кабеля |  |
| 10 | C408-110 | Песок природный обогащенный для | 13,5 |
|  | код:408-0132 | строительных работ средний, |  |
|  |  | м3 |  |
| 11 | 08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в | 0,9 |
|  |  | траншее кирпичом одного кабеля, |  |
|  |  | 100 м кабеля |  |
| 12 | 08-02-143-02 | Покрытие кабеля, проложенного в | 0,9 |
|  |  | траншее кирпичом каждого |  |
|  |  | последующего, |  |
|  |  | 100 м кабеля |  |
| 13 | C404-6 | Кирпич керамический одинарный, | 0,72 |
|  | код:404-0006 | размером 250х120х65 мм, марка |  |
|  |  | 125, |  |
|  |  | 1000 шт. |  |
| 14 | 08-02-147-13 | Кабель до 35 кВ по установленным | 0,9 |
|  |  | конструкциям и лоткам с |  |
|  |  | креплением по всей длине, масса |  |
|  |  | 1 м кабеля до 6 кг, |  |
|  |  | 100 м кабеля |  |
| 15 | 08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых | 1,8 |
|  |  | траншеях без покрытий, масса 1 м |  |
|  |  | до 6 кг, |  |
|  |  | 100 м кабеля |  |
| 16 | C501-418 | Кабели силовые на напряжение | 0,24 |
|  | код:501-0096 | 1000 В с алюминиевыми жилами в |  |
|  |  | свинцовой оболочке марки АСБ, с |  |
|  |  | числом жил - 4 и сечением 120 |  |
|  |  | мм2, |  |
|  |  | 1000 м |  |
| 17 | C501-115 | Кабель силовой с медными жилами | 0,03 |
|  | код:501-8266 | с поливинилхлоридной изоляцией в |  |
|  |  | поливинилхлоридной оболочке без |  |
|  |  | защитного покрова ВВГнг, |  |
|  |  | напряжением 1,00 Кв, число жил Ц |  |
|  |  | 4 и сечением 70 мм2, |  |
|  |  | 1000 м |  |
| 18 | 08-02-158-20 | Заделка концевая сухая для | 6 |
|  |  | 3-4-жильного кабеля с |  |
|  |  | пластмассовой и резиновой |  |
|  |  | изоляцией напряжением до 10 кВ, |  |
|  |  | сечение одной жилы до 120 мм2, |  |
|  |  | 1 шт. |  |
| 19 | 08-02-167-04 | Муфта соединительная эпоксидная | 2 |
|  |  | для 3-4-жильного кабеля |  |
|  |  | напряжением до 1кВ, сечение |  |
|  |  | одной жилы до 185 мм2, |  |
|  |  | 1 шт. |  |
| 20 | C502-537 | Муфта соеденительная, | 2 |
|  | код:502-0747 | шт. |  |
| 21 | 08-02-396-01 | Короб металлический на | 0,2 |
|  |  | конструкциях, кронштейнах, по |  |
|  |  | фермам и колоннам, длина 2 м, |  |
|  |  | 100 м |  |
| 22 | C509-16 | Профиль монтажный, | 20 |
|  | код:509-0064 | М |  |
| 23 | 08-02-152-01 | Полка-кронштейн из угловой | 0,1 |
|  |  | стали, |  |
|  |  | 1 т |  |
| 25 | 08-03-571-02 | Щит, собираемый из отдельных | 3 |
|  |  | панелей и блоков управления, |  |
|  |  | однорядный или двухрядный без |  |
|  |  | блоков резисторов глубиной до |  |
|  |  | 800 мм шкафного исполнения, |  |
|  |  | 1 м ширины по фронту |  |
| 26 | C509-1911 | Панели распределительнях щитов | 1 |
|  | код:509-1729 | одностороннего обслуживания |  |
|  |  | ЩО-70-1-86, |  |
|  |  | Шт |  |
| 27 | C509-1923 | ШкафВРУ, | 1 |
|  | код:509-1743 | Шт |  |
| 28 | 08-03-572-07 | Блок управления шкафного | 1 |
|  |  | исполнения или распределительный |  |
|  |  | пункт (шкаф), устанавливаемый на |  |
|  |  | полу, высота и ширина до |  |
|  |  | 1700х1100 мм, |  |
|  |  | 1 шт. |  |
| 29 | C509-1928 | Шкаф АВР, | 1 |
|  | код:509-1748 | Шт |  |
| 30 | 08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил | 0,48 |
|  |  | проводов или кабелей сечением до |  |
|  |  | 240 мм2, |  |
|  |  | 100 шт. |  |
| 31 | 08-03-603-01 | Монтаж трансформаторов, | 2 |
|  |  | 1 шт. |  |
| 32 | C509-807 | Трансформатор тока Т-0,66, | 2 |
|  | код:509-5113 | шт. |  |
| 33 | 08-03-522-08 | Переключатель на плите с | 2 |
|  |  | центральной или боковой |  |
|  |  | рукояткой или управлением |  |
|  |  | штангой, устанавливаемый на |  |
|  |  | металлическом основании, |  |
|  |  | двухполюсный на ток до 250 А, |  |
|  |  | 1 шт. |  |
| 34 | C509-807 | Переключатели ПЦ-2, | 2 |
|  | код:509-5113 | шт. |  |
| 35 | C509-147 | Наконечники кабельные | 8 |
|  | код:509-1511 | алюминиевые ТА 120-12-14, |  |
|  |  | шт. |  |
| 36 | C509-149 | Наконечники кабельные | 32 |
|  | код:509-1509 | алюминиевые ТА 70-10-12, |  |
|  |  | шт. |  |
| 37 | C509-154 | Наконечники кабельные ТАМ, | 8 |
|  | код:509-0040 | шт. |  |
| 38 | 08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на | 2 |
|  |  | готовом основании трехфазные, |  |
|  |  | 1 шт. |  |
| 39 | C509-1733 | Счетчик трехфазный Меркурий , | 2 |
|  | код:509-8002 | шт. |  |
| 40 | 08-02-471-04 | Заземлитель вертикальный из | 0,3 |
|  |  | круглой стали диаметром 16 мм, |  |
|  |  | 10 шт. |  |
| 41 | 08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из | 0,5 |
|  |  | стали полосовой сечением 160 |  |
|  |  | мм2, |  |
|  |  | 100 м |  |
|  |  | Демонтажные работы |  |
| 42 | 67-3-1 | Демонтаж кабеля, | 0,2 |
|  |  | 100 м |  |
| 43 | 08-03-571-02 | Демонтаж шкафов, | 3 |
|  | Прим | 1 м ширины по фронту |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |
|  |  | 305,49x0,7=213,84 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |
|  |  | 479,81x0,7=335,87 |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |
|  |  | 23,7x0,7=16,59 |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |
|  |  | 2,2x0,7=1,54 |  |
|  |  | Стоимость материалов 915,42x0=0 |  |
| 44 | 08-03-572-07 | Шкаф учета, | 1 |
|  | Прим | 1 шт. |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |
|  |  | 60,07x0,7=42,05 |  |
|  |  | Эксплуатация машин 102x0,7=71,4 |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |
|  |  | 4,66x0,7=3,26 |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |
|  |  | 0,41x0,7=0,29 |  |
|  |  | Стоимость материалов 290,43x0=0 |  |
| 45 | 08-03-603-01 | Демонтаж трансформаторов, | 6 |
|  | Пром | 1 шт. |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |
|  |  | 18,43x0,7=12,9 |  |
|  |  | Эксплуатация машин 5,08x0,7=3,56 |  |
|  |  | Затраты труда рабочих 1,43x0,7=1 |  |
|  |  | Затраты труда машинистов |  |
|  |  | 0,02x0,7=0,01 |  |
|  |  | Стоимость материалов 3,45x0=0 |  |
| 46 | 08-03-522-08 | Демонтаж Переключатель на плите | 2 |
|  | ПРим | с центральной или боковой |  |
|  |  | рукояткой или управлением |  |
|  |  | штангой, устанавливаемый на |  |
|  |  | металлическом основании, |  |
|  |  | двухполюсный на ток до 250 А, |  |
|  |  | 1 шт. |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |
|  |  | 38,23x0,7=26,76 |  |
|  |  | Эксплуатация машин 0,55x0,7=0,39 |  |
|  |  | Затраты труда рабочих |  |
|  |  | 2,76x0,7=1,93 |  |
|  |  | Стоимость материалов 163,52x0=0 |  |
| 47 | 01-12-027-07 | Испытание кабеля силового длиной | 4 |
|  |  | до 500 м напряжением до 1 кВ, |  |
|  |  | 1 испытание |  |
| 48 | 01-11-001-01 | Поиск и определение места | 2 |
|  |  | повреждения кабеля с прожигом, |  |
|  |  | длина кабеля до 500 м, |  |
|  |  | 1 кабель |  |
| 49 | 01-02-015-01 | Трансформатор напряжения | 36 |
|  |  | измерительный однофазный |  |
|  |  | напряжением до 1 кВ, |  |
|  |  | 1 шт. |  |
| 50 | 01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции | 18 |
|  |  | мегаомметром кабельных и других |  |
|  |  | линий напряжением до 1 кВ, |  |
|  |  | предназначенных для передачи |  |
|  |  | электроэнергии к |  |
|  |  | распределительным устройствам, |  |
|  |  | щитам, шкафам, коммутационным |  |
|  |  | аппаратам и электропотребителям, |  |
|  |  | 1 линия |  |
| 51 | 01-12-010-02 | Испытание первичной обмотки | 12 |
|  |  | трансформатора измерительного, |  |
|  |  | 1 испытание |  |
| 52 | 01-12-010-03 | Испытание вторичной обмотки | 12 |
|  |  | трансформатора измерительного, |  |
|  |  | 1 испытание |  |
| 53 | 01-05-016-03 | Устройство АВР трансформаторов и | 2 |
|  |  | линий с резервированием секций |  |
|  |  | до 4 шт., |  |
|  |  | 1 устройство |  |
| 54 | 01-11-010-01 | Измерение сопротивления | 3 |
|  |  | растеканию тока заземлителя, |  |
|  |  | 1 измерение |  |
| 55 | 01-11-021-01 | Измерение переходных | 1 |
|  |  | сопротивлений постоянному току |  |
|  |  | контактов шин распределительных |  |
|  |  | устройств напряжением до 10 кВ, |  |
|  |  | 1 измерение |  |
| 56 | 01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции | 48 |
|  |  | мегаомметром кабельных и других |  |
|  |  | линий напряжением до 1 кВ, |  |
|  |  | предназначенных для передачи |  |
|  |  | электроэнергии к |  |
|  |  | распределительным устройствам, |  |
|  |  | щитам, шкафам, коммутационным |  |
|  |  | аппаратам и электропотребителям, |  |
|  |  | 1 линия |  |
| 57 | 01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между | 0,08 |
|  |  | заземлителями и заземленными |  |
|  |  | элементами, |  |
|  |  | 100 точек |  |
| 58 | 01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи | 8 |
|  |  | <фаза-нуль>, |  |
|  |  | 1 токоприемник |  |
| 59 | 01-11-024-01 | Фазировка электрической линии | 8 |
|  |  | или трансформатора с сетью |  |
|  |  | напряжением до 1 кВ, |  |
|  |  | 1 фазировка |  |
|  |  | Вскрытие и восстановление |  |
|  |  | асфальтового покрытия |  |
| 60 | 27-06-007-01 | Нарезка швов в асфальте, | 0,16 |
|  | прим | 100 м шва |  |
| 61 | 27-03-008-04 | Разборка покрытий и оснований | 0,04 |
|  |  | асфальтобетонных, |  |
|  |  | 100 м3 конструкций |  |
| 62 | 27-03-008-02 | Разборка покрытий и оснований | 0,03 |
|  |  | щебеночных, |  |
|  |  | 100 м3 конструкций |  |
| 63 | 01-02-060-02 | Погрузка вручную неуплотненного | 0,07 |
|  |  | грунта из штабелей и отвалов в |  |
|  |  | транспортные средства, группа |  |
|  |  | грунтов 2, |  |
|  |  | 100 м3 |  |
| 64 | C313-50 | Перевозка груза 1 класса до 50 | 13,3 |
|  | код:С313 1050 | км, |  |
|  |  | Т |  |
| 65 | 01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с | 0,14 |
|  |  | креплениями в траншеях шириной |  |
|  |  | до 2 м, глубиной до 2 м, группа |  |
|  |  | грунтов 2, |  |
|  |  | 100 м3 грунта |  |
| 66 | 27-04-005-03 | Устройство оснований толщиной 15 | 0,04 |
|  |  | см из щебня фракции 40-70 мм при |  |
|  |  | укатке каменных материалов с |  |
|  |  | пределом прочности на сжатие |  |
|  |  | свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) |  |
|  |  | нижнего слоя двухслойных, |  |
|  |  | 1000 м2 основания |  |
|  |  | Индексы |  |
|  |  | по оплате труда 7,79 |  |
|  |  | по эксплуатации машин 6,19 |  |
|  |  | по стоимости материалов 11,1 |  |
| 67 | 27-04-005-04 | На каждый 1 см изменения толщины | 0,04 |
|  |  | слоя добавлять или исключать к |  |
|  |  | расценкам 27-04-005-01, |  |
|  |  | 27-04-005-02, 27-04-005-03, |  |
|  |  | 1000 м2 основания |  |
|  |  | Прямые затраты |  |
|  |  | 1118,82x10=11188,2 |  |
|  |  | Индексы |  |
|  |  | по оплате труда 7,79 |  |
|  |  | по эксплуатации машин 6,19 |  |
|  |  | по стоимости материалов 11,1 |  |
| 68 | 27-06-020-11 | Устройство покрытия толщиной 4 | 0,04 |
|  |  | см из горячих асфальтобетонных |  |
|  |  | смесей высокопористых |  |
|  |  | крупнозернистых, плотность |  |
|  |  | каменных материалов 3 т/м3 и |  |
|  |  | более, |  |
|  |  | 1000 м2 покрытия |  |
|  |  | Индексы |  |
|  |  | по оплате труда 7,79 |  |
|  |  | по эксплуатации машин 6,03 |  |
|  |  | по стоимости материалов 6,43 |  |
| 69 | C410-20 | Асфальтобетонные смеси дорожные, | 3,804 |
|  | код:410-0001 | аэродромные и асфальтобетон |  |
|  |  | (горячие и теплые для плотного |  |
|  |  | асфальтобетона мелко и |  |
|  |  | крупнозернистые, песчаные), |  |
|  |  | марка I, тип А, |  |
|  |  | Т |  |
|  |  | Индексы |  |
|  |  | по стоимости материалов 7,833 |  |
| 70 | 27-06-021-11 | На каждые 0,5 см изменения | 0,04 |
|  |  | толщины покрытия добавлять или |  |
|  |  | исключать к расценке |  |
|  |  | 27-06-020-11, |  |
|  |  | 1000 м2 покрытия |  |
|  |  | Прямые затраты 3,4x3=10,2 |  |
|  |  | Индексы |  |
|  |  | по оплате труда 7,79 |  |
|  |  | по эксплуатации машин 5,21 |  |
|  |  | по стоимости материалов 6,99 |  |

Максимальная цена договор – 1 206 000 (один миллион двести шесть тысяч) рублей.

Цена оказываемых услуг должна быть указана с учётом затрат на транспортировку, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Обоснование максимальной цены договора :

Начальная (максимальная) цена договора определена путем исследования Заказчиком рынка необходимых товаров, соответствующих предмету заключаемого  договора.

Начальная (максимальная) цена определена на основании анализа предложений  цен у поставщиков, осуществляющих реализацию товара и услуг в  г. Самаре,  путем расчета среднеарифметической цены у поставщиков, осуществляющих реализацию соответствующих  товаров и услуг.

| № п/п | Наименование Подрядчика | Цена |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Инвенком» | 1 200 000 |
| 2 | ООО «Вертикаль» | 1 220 000 |
| 3 | ООО «Альфа - М» | 1 180 000 |
| 4 | ООО «Сияние» | 1 224 000 |

«Шаг аукциона» -  60 000 (шестьдесят тысяч) рублей

Место выполнения работ:

г. Самара, ул. Советской Армии, 212

Срок выполнения работ: 15 рабочих дней с момента заключения государственного договора

Срок действия договор: с момента заключения по 31.12.2012г .Форма, сроки и порядок оплаты: Оплата по настоящему договору производится Заказчиком за фактически выполненные работы в рамках 2012 года на основании счета на оплату, счета-фактуры и приложенного к нему акта выполненных работ, подписанного сторонами.

Приложение 2 (разрабатывается подрядчиком)  к 							договору №  								______  от  «___»___________2012 г.

«СОГЛАСОВАНО»                                                                                                             «УТВЕРЖДАЮ»

Подрядчик                                                                                                                              Заказчик

Наименование стройки

Локально-ресурсный сметный расчет №

На___________________________________________________________________________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание :

Сметная стоимость:

Средства на оплату труда:

Составлена  в уровне текущих  (прогнозных) ценах по состоянию на:

|  | Наименование работ и затрат, |  | Количество | Сметная стоимость, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | характеристика оборудования и его | Ед. | единиц по | руб. |  |
| п/п | масса, расход ресурсов на единицу | изм. | проектным | на единицу | общая |  |
|  | измерения |  | данным | Измерения |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |

Приложение 3 (разрабатывается подрядчиком)  к 								договору №  											______  от  «___»___________2012 г.

Графике производства работ

по текущему ремонту актового зала

| № п/п | Наименование работ | Срок начала выполнения работ | Срок окончания выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Договор обеспечения заявки на участие в торгах

г. Самара «___» ___________ 20__ г.

ГАОУ СПО Самарский техникум сервиса производственного оборудования, именуемый в дальнейшем «Держатель», в лице  директора Бодрова В.Г. , действующей на основании устава, и ______________________________ ________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________,именуемый в дальнейшем «Участник размещения заказа», в лице _______________________________________________, действующего на основании ________________________________________________________________________ с другой стороны, заключили настоящий договор обеспечения заявки на участие в торгах (далее – договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет договора

1.1. В качестве обеспечения заявки на участие в торгах ______________________________________________________________________

(форма торгов, наименование предмета торгов) ______________________________________________________________________ (Наименование ЛОТа, № ЛОТа (на каждый ЛОТ заключается отдельный договор))

Участник размещения заказа перечисляет на следующие реквизиты:

Получатель: ГАОУ СПО СТСПО

л/с 814.61.226.0; 914.61.226.0

ИНН: 6316019658

КПП: 631601001

р/с: 40601810036013000002

кор. счет: нет

БИК: 043601001

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области

Назначение платежа: ___________________________________________________ (заполняется в соответствии с требованиями документации об аукционе), а Держатель принимает денежные средства в размере_______________________, (сумма цифрами и прописью) далее – обеспечение заявки.

1.2. Торги, указанные в п. 1.1. настоящего договора, проводится на условиях, предусмотренных извещением о проведении торгов, размещенных на сайте www.stspo.by.ru  от «____» ____________ 2012 г. № ____02____, конкурсной документацией или документацией об аукционе

1.3. Участник размещения заказа ознакомлен с нормативными правовыми актами и документами, устанавливающими порядок проведения и условия торгов, и не имеет возражений по поводу правомерности проведения торгов.

Статья 2. Внесение обеспечения заявки

2.1. Обеспечение заявки, указанное в п. 1.1. настоящего договора и соответствующее одному ЛОТу, должно быть внесено Участником размещения заказа на счет Держателя, указанный в настоящем договоре, не позднее «____» _____________ 2012 г. и считается внесенным с момента их зачисления на счет Держателя. С денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, налог на добавленную стоимость не уплачивается. Документом, подтверждающим внесение обеспечения заявки, является оригинал платежного поручения.

В случае непоступления в указанный срок обеспечения заявки на счет Держателя, обязательства Участника размещения заказа по обеспечению заявки на участие в торгах считаются неисполненными, Участник размещения заказа к участию в торгах не допускается.

2.2. Участник размещения заказа не вправе распоряжаться обеспечением заявки, поступившим на счет Держателя.

2.3. На обеспечение заявки, перечисленное в соответствии с настоящим Договором, проценты не начисляются.

Статья 3. Возврат обеспечения заявки

3.1. Держатель осуществляет возврат обеспечения заявки в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ. 3.2. В случае уклонения Участника размещения заказа, признанного победителем или единственным участником торгов, от заключения договра, обеспечение заявки Держателем не возвращается.

3.3. Возврат обеспечения заявки осуществляется на счет Участника размещения заказа №_____________________________, в________________________________________________ ИНН _______________, (наименование кредитной организации) КПП____________, БИК _____________, корр. счет № _______________________.

Статья 4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и прекращает свое действие:

-исполнением Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором;

-при возврате или не возврате обеспечения заявки в установленных настоящим Договором случаях; -по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящий договор регулируется действующим законодательством Российской Федерации. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Самарской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах, по одному для каждой из Сторон

| Статья 5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон «Держатель» | «Участник размещения заказа» |
| --- | --- |
| ГАОУ СПО СТСПО л/с 814.61.226.0; 914.61.226.0 | ________________________________ ________________________________ ________________________________ |
| 443011, г. Самара, ул.Советской Армии 212, тел. 926-02-49, р/с № 40601810036013000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г. Самара, БИК 043601001, ИНН 6316019658 КПП 631601001, Кор/счет: нет _______________________ Бодров В.Г.. М.П. | ________________________________ ________________________________ ________________________________________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ ________________________________ М.П. |